## invulformulier
Naam / Code verpleegafdeling:
| Medische hulpmiddelen (minimaal 10 items testen) |  | V(erplicht) / O(ptioneel) | Resultaat | Score | verantwoordelijk voor schoonmaak (verpleging / housekeeping / niet vastgelegd)
1 | Bloeddrukmeter – bediening | Test aan het handpompje of aan de knoppen van de bediening | V |  | *
2 | Bloeddrukmeter – manchet | Test aan de binnenkant van de manchet van de bloeddrukmeter | O |  | *
3 | Thermometer – handvat gedeelte | Oorthermometer: bestrijk het handvatgedeelte van de thermometer (handen niet aanraken) OF bij Rectaal thermometer: Bestrijk het hele oppervlak van de thermometer | O |  | *
4 | Glucosemeter – bediening | Test het scherm of de bedieningsknoppen van de glucose meter | V |  | *
5 | Glucosemeter – insteek | Test aan de insteek van de glucose meter | O |  | *
6 | Zuurstofsaturatiemeter – meetsonde | Test aan de knijper van de zuurstofsaturatie meter | O |  | *
7 | Zuurstofsaturatiemeter - bediening | Test aan het bedieningspaneel van de zuurstofsaturatie meter | O |  | *
8 | Infuusstaander | Test aan het midden van de infuusstaander, ter hoogte van waar men gemiddeld de staander vasthoudt | O |  | *
9 | Stetoscoop – membraan gedeelte | Test aan het membraan van de stethoscoop | O |  | *
10 | Bladderscan – echokop | Test aan de zijkant van de echokop van de bladderscan | O |  | *
11 | Bladderscan – bediening | Test aan de knoppen van het bedieningspaneel | O |  | *
12 | Infuuspomp - bediening | Test aan de bediening van de infuuspomp | O |  | *
Patientgebonden materialen (minimaal 5 items testen)
13 | bedrails | Test in het midden aan de binnenkant van de rechter bedrail | O |  | *
14 | optrekbeugel | Test aan de handgreep van de optrekbeugel | V |  | *
15 | beloproepsysteem aan bed | Test aan het bedieningspaneel van het beloproepsysteem | O |  | *
16 | nachtkastje - vast werkblad | Test aan de bovenkant van het vast blad | O |  | *
17 | nachtkastje - uittrekbaar blad | Test in het midden van de bovenkant van het uitrekblad (vermijd zichtbare etensresten of drank) | V |  | *
18 | kast - naast handvat | Test aan het oppervlak links of rechts naast de handvaten van de kledingkast | O |  | *
Sanitair (kamer of afdeling) (minimaal 10 items testen)
19 | toilet - bril | Test aan, de voorzijde van, het oppervlak van de toiletbril (niet de onderkant) | V |  | *
20 | toilet - pot | Test aan de binnenzijde van de toiletpot (dus in de pot) | V |  | *
21 | toilet - steun/beugel | Test aan de bovenzijde van de steunbeugel naast het toilet | O |  | *
22 | toilet - doorspoelknop | Test op de doorspoelknop van het toilet | O |  | *
23 | wastafel - kraanbediening | Test aan de kraan | O |  | *
24 | douche - steun/beugel | Test aan het midden van de steunbeugel in de douche | O |  | *
25 | douche - kraanbediening | Test aan de knoppen waarmee de douchekraan wordt bediend | O |  | *
26 | douche - sproeikop | Test aan de sproeikop van de douche | O |  | *
27 | toiletstoel - zitting | Test aan de voorzijde (bovenkant) van de zitting | V |  | *
28 | bedpanwasser bediening | Test aan het bedieningspaneel | V |  | *
29 | Wastafel | Test aan het oppervlak rondom de kraan | O |  | *
Afdelingsgebonden materialen (minimaal 5 items testen)
30 | computertoetsenbord - COW | Test aan de toetsen van het toetsenbord, test de meest gebruikte knoppen, niet tussen de knoppen | V |  | *
31 | computertoetsenbord - teampost | Test aan het oppervlak van het toetsenbord, test de meest gebruikte knoppen, niet tussen de knoppen | O |  | *
32 | telefoon - handvat (binnenzijde) | Test aan de binnenzijde van de binnenkant van de hoorn van de telefoon | O |  | *
33 | telefoon - toetsen | Test op de toetsen van het bedieningspaneel op de telefoon | O |  | *
34 | deurklink | Test rondom de deurklink van de teampost of entre van de afdeling | O |  | *
35 | werkblad verbandkar | Test aan het oppervlak van het werkblad van de verbandkar, of werkblad voor verbandmaterialen | O |  | *
36 | werkblad medicatiebereiding | Test aan het oppervlak van het werkblad voor medicatiebereiding | V |  | *
37 | werkblad teampost | Test aan het oppervlak van het werkblad van de teampost | O |  | *
38 | stoel - zitting | Test op de zitting van een stoel | O |  | *
39 | stoel - zitting | Test op de zitting van een stoel | O |  | *
40 | railing op de gang | Test rondom de railing op de gang | O |  | *
|  |  |  | Totaal score: | 0
Datum uitvoering:
Tijdstip uitvoering:
Paraaf uitvoerder:

## Vragenlijst
Naam / Code verpleegafdeling:
Vragenlijst
1 | Beddenhuis | …….x 1 persoonskamer
…….x 2 persoonskamer
…….x 3 persoonskamer
…….x 4 persoonskamer
…….x kamers met meer dan 4 bedden
2 | Het schoonmaakpersoneel van de afdeling is | □ in dienst van het ziekenhuis
□ in dienst van derden
3 | Hoe vindt de beddenreiniging plaats | □ machinaal
□ handmatig
□ anders, namelijk…….
4 | welke materialen worden gebruikt voor de dagelijkse reiniging? | …………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
5 | welke middelen worden gebruikt voor de dagelijkse reiniging? | …………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
6 | Geef bij ieder testitem aan wie verantwoordelijk voor de schoonmaak. Indien dit niet schriftelijk is vastgelegd, noteer dan "niet vastgelegd". | noteer in eerste tabblad, kolom I
7 | wat is de schoonmaakfrequentie van de dagelijkse schoonmaakronde | □ < 1x per dag
□ 1x per dag
□ 2x per dag
□ > 2x per dag
8 | is er een periodiek reinigingsschema | □ Ja
□ Nee
9 | Is er een periodiek desinfectieschema | □ Ja
□ Nee
10 | Zijn er lopende schoonmaakprojecten? | □ Ja
□ Nee
11 | Zijn er net afgeronde schoonmaakprojecten? | □ Ja
□ Nee
12 | Is er recent een uitbraak geweest (<6 maanden)? | □ Ja
□ Nee